## 1-Janeiro dados horários
Dados Meteorológicos Horários de Estação Automática | [5 empty] | Abril de 2011
Campus Universitário da UFRB-Cruz das Almas, BA | [5 empty] | Núcleo de Engenharia de Água e Solo
Data | Radiação Solar | Precipitação | Velocidade do Vento |  | Temperatura do Ar |  |  | Um. Relativa | Temp. do Ponto de Orvalho |  | Observações:
| [W/m²] | [mm] | [m/s] |  | [°C] |  |  | [%] | [°C] |  | (1) Dados brutos conforme download do site da estação (www.pessl.metos.at)
| Média | Somatório | Média | Máximo | Média | Minimo | Máximo | Média | Média | Minimo | (2) O NEAS não se responsabiliza pela qualidade dos dados
2011-04-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 23.74 | 23.92 | 98 | 23.25 | 23.2 | (3) O uso dos dados e os produtos deles derivados são de inteira responsabildade do usuário
2011-04-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 23.33 | 23.74 | 98 | 23.05 | 23
2011-04-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 22.93 | 23.32 | 99 | 22.7 | 22.6
2011-04-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 22.82 | 23.11 | 99 | 22.75 | 22.6
2011-04-01 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 23.04 | 23.17 | 100 | 22.85 | 22.8
2011-04-01 06:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 22.94 | 23.69 | 100 | 23.05 | 22.7
2011-04-01 07:00 | 28 | 0 | 0.2 | 1 | 25.07 | 24.01 | 25.92 | 96 | 24.1 | 23.6
2011-04-01 08:00 | 67 | 0 | 1.1 | 1.9 | 26.15 | 25.41 | 26.6 | 85 | 23.3 | 22.7
2011-04-01 09:00 | 75 | 0 | 1.3 | 1.9 | 27.31 | 26.33 | 28.17 | 75 | 22.3 | 21.8
2011-04-01 10:00 | 144 | 0 | 0.95 | 2 | 28.65 | 28.14 | 29.51 | 68 | 21.95 | 21.4
2011-04-01 11:00 | 208 | 0 | 0.75 | 2.1 | 29.99 | 29.39 | 30.73 | 62 | 21.7 | 20.7
2011-04-01 12:00 | 246 | 0 | 0.7 | 1.1 | 31.09 | 30.41 | 31.66 | 57 | 21.3 | 20.2
2011-04-01 13:00 | 244 | 0 | 1.05 | 1.7 | 32.11 | 31.75 | 32.57 | 52 | 20.85 | 19.7
2011-04-01 14:00 | 168 | 0 | 1 | 1.8 | 32.27 | 31.36 | 32.69 | 51 | 20.45 | 19.7
2011-04-01 15:00 | 134 | 0 | 1.2 | 1.9 | 32.41 | 32.22 | 32.65 | 52 | 21.05 | 20.6
2011-04-01 16:00 | 74 | 0 | 1.2 | 1.8 | 31.78 | 31.24 | 32.16 | 54 | 21.2 | 20.7
2011-04-01 17:00 | 20 | 0 | 1.45 | 2.1 | 29.88 | 28.33 | 30.91 | 63 | 21.95 | 21.7
2011-04-01 18:00 | 0 | 0 | 1.25 | 1.8 | 27.15 | 26.4 | 28.17 | 80 | 23.25 | 22.8
2011-04-01 19:00 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 26.03 | 25.69 | 26.36 | 88 | 23.7 | 23.6
2011-04-01 20:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 25.48 | 25.31 | 25.76 | 91 | 23.75 | 23.7
2011-04-01 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 25.05 | 24.85 | 25.24 | 92 | 23.5 | 23.2
2011-04-01 22:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 24.61 | 24.4 | 24.8 | 94 | 23.35 | 23.3
2011-04-01 23:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 24.52 | 24.41 | 24.62 | 96 | 23.55 | 23.5
2011-04-02 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 24 | 23.71 | 24.37 | 97 | 23.3 | 23.2
2011-04-02 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 23.29 | 23.69 | 98 | 23.05 | 22.9
2011-04-02 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 22.94 | 23.39 | 99 | 22.9 | 22.7
2011-04-02 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 23.31 | 23.57 | 100 | 23.15 | 23.1
2011-04-02 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 23.24 | 23.33 | 99 | 22.95 | 22.9
2011-04-02 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 22.67 | 23.17 | 99 | 22.5 | 22.3
2011-04-02 06:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 22.63 | 23.56 | 99 | 22.5 | 22.3
2011-04-02 07:00 | 48 | 0 | 0.5 | 1.3 | 24.82 | 23.81 | 25.55 | 93 | 23.4 | 23.1
2011-04-02 08:00 | 58 | 0 | 2.3 | 3.1 | 26.09 | 25.82 | 26.33 | 80 | 22.3 | 21.9
2011-04-02 09:00 | 136 | 0 | 2.25 | 3.4 | 27.3 | 26.67 | 28.42 | 73 | 21.9 | 21.4
2011-04-02 10:00 | 183 | 0 | 2 | 2.8 | 28.6 | 28.3 | 29.05 | 67 | 21.7 | 21.3
2011-04-02 13:00 | 222 | 0 | 1.3 | 2 | 32.05 | 31.88 | 32.34 | 51 | 20.3 | 19.8
2011-04-02 14:00 | 188 | 0 | 0.7 | 1.2 | 32.63 | 31.7 | 33.34 | 50 | 20.6 | 19.8
2011-04-02 15:00 | 175 | 0 | 0.95 | 1.4 | 31.49 | 29.23 | 32.78 | 55 | 20.8 | 19.6
2011-04-02 16:00 | 136 | 0 | 1.3 | 2.5 | 30.46 | 28.73 | 32.03 | 59 | 21.3 | 20.9
2011-04-02 17:00 | 111 | 0 | 0.95 | 1.8 | 29.89 | 28.69 | 31.29 | 61 | 21.2 | 20.2
2011-04-02 18:00 | 120 | 0 | 1.2 | 2 | 29.41 | 26.54 | 32.39 | 65 | 21.55 | 19.8
2011-04-02 19:00 | 0 | 0 | 1.45 | 2 | 26.06 | 25.82 | 26.44 | 88 | 23.85 | 23.7
2011-04-02 20:00 | 0 | 0 | 1.05 | 1.6 | 25.54 | 25.34 | 25.89 | 91 | 23.65 | 23.5
2011-04-02 21:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 25.01 | 24.87 | 25.23 | 91 | 23.3 | 23.1
2011-04-02 22:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 24.68 | 24.51 | 24.85 | 94 | 23.55 | 23.4
2011-04-02 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 24.41 | 24.3 | 24.5 | 97 | 23.8 | 23.6
2011-04-03 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 24.64 | 24.5 | 24.72 | 97 | 23.9 | 23.8
2011-04-03 01:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 24.68 | 24.65 | 24.74 | 95 | 23.7 | 23.7
2011-04-03 02:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 24.6 | 24.54 | 24.65 | 95 | 23.55 | 23.4
2011-04-03 03:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 24.42 | 24.32 | 24.5 | 95 | 23.35 | 23.2
2011-04-03 04:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 24.16 | 24.09 | 24.32 | 96 | 23.15 | 23.1
2011-04-03 05:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 24.25 | 24.13 | 24.4 | 95 | 23.2 | 23.1
2011-04-03 06:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 24.34 | 24.13 | 24.69 | 95 | 23.25 | 23.2
2011-04-03 07:00 | 22 | 0 | 0.4 | 1.1 | 25.43 | 24.75 | 26.46 | 90 | 23.5 | 23.3
2011-04-03 08:00 | 44 | 0 | 2.2 | 2.6 | 26.36 | 26.01 | 26.92 | 82 | 22.95 | 22.7
2011-04-03 09:00 | 85 | 0 | 1.75 | 2.5 | 27.62 | 26.77 | 28.74 | 75 | 22.55 | 22
2011-04-03 10:00 | 175 | 0 | 1.55 | 2.2 | 29.34 | 28.48 | 29.93 | 66 | 22.05 | 21.1
2011-04-03 11:00 | 256 | 0 | 1.25 | 1.9 | 30.64 | 30.1 | 31.07 | 57 | 20.95 | 20.2
2011-04-03 12:00 | 232 | 0 | 1.4 | 2 | 31.5 | 31.01 | 32.15 | 52 | 20.05 | 18.8
2011-04-03 13:00 | 229 | 0 | 0.95 | 1.7 | 32.55 | 32.12 | 33.16 | 46 | 19.25 | 17.9
2011-04-03 14:00 | 186 | 0 | 0.9 | 1.4 | 33.2 | 32.87 | 33.96 | 44 | 19.25 | 18.7
2011-04-03 15:00 | 130 | 0 | 1.25 | 2.2 | 33.08 | 32.75 | 33.37 | 45 | 19.35 | 18
2011-04-03 16:00 | 62 | 0 | 1.7 | 2.2 | 31.78 | 30.94 | 32.72 | 53 | 20.9 | 19.6
2011-04-03 17:00 | 14 | 0 | 1.95 | 2.5 | 29.69 | 28.14 | 30.82 | 62 | 21.4 | 20.4
2011-04-03 18:00 | 0 | 0 | 1.65 | 2.5 | 27.03 | 26.47 | 27.86 | 80 | 23.05 | 22.9
2011-04-03 19:00 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 26.15 | 25.96 | 26.4 | 83 | 22.95 | 22.9
2011-04-03 20:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 25.75 | 25.62 | 26.07 | 84 | 22.6 | 22.2
2011-04-03 21:00 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 25.18 | 24.72 | 25.59 | 84 | 22.15 | 22.1
2011-04-03 22:00 | 0 | 0 | 0.35 | 0.8 | 24.4 | 24.09 | 24.71 | 89 | 22.35 | 22.3
2011-04-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.92 | 23.78 | 24.15 | 94 | 22.7 | 22.4
2011-04-04 | 0 | 0 | 0.45 | 1.2 | 24.38 | 24.22 | 24.47 | 94 | 23.25 | 23.2
2011-04-04 01:00 | 0 | 0 | 0.45 | 1.2 | 24.5 | 24.41 | 24.57 | 92 | 23 | 22.9
2011-04-04 02:00 | 0 | 0 | 0.35 | 1.5 | 24.16 | 23.84 | 24.46 | 93 | 22.8 | 22.7
2011-04-04 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.7 | 23.64 | 23.77 | 95 | 22.8 | 22.7
2011-04-04 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 23.24 | 23.67 | 97 | 22.7 | 22.6
2011-04-04 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 22.82 | 23.22 | 98 | 22.55 | 22.5
2011-04-04 06:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 22.76 | 23.33 | 99 | 22.7 | 22.4
2011-04-04 07:00 | 47 | 0 | 0 | 0.3 | 24.62 | 23.48 | 25.56 | 96 | 23.7 | 23.2
2011-04-04 08:00 | 74 | 0 | 2.05 | 2.9 | 26.7 | 25.63 | 27.85 | 79 | 22.55 | 22.2
2011-04-04 09:00 | 122 | 0 | 2 | 2.6 | 27.93 | 27.17 | 28.7 | 71 | 22 | 21.3
2011-04-04 10:00 | 212 | 0 | 1.2 | 2 | 29.45 | 28.45 | 30.26 | 63 | 21.3 | 20.7
2011-04-04 11:00 | 249 | 0 | 1.3 | 2.1 | 30.38 | 29.76 | 31.01 | 58 | 20.8 | 19.9
2011-04-04 12:00 | 204 | 0 | 1.4 | 1.9 | 30.92 | 30.24 | 31.6 | 53 | 19.9 | 19.3
2011-04-04 13:00 | 240 | 0 | 1.25 | 1.8 | 31.81 | 31.25 | 32.44 | 50 | 19.85 | 19.5
2011-04-04 14:00 | 178 | 0 | 1.4 | 2.6 | 31.9 | 30.98 | 32.55 | 51 | 20.4 | 19.5
2011-04-04 15:00 | 112 | 0 | 1.3 | 1.9 | 31.5 | 30.66 | 31.91 | 54 | 20.8 | 20.5
2011-04-04 16:00 | 61 | 0 | 1.7 | 2.9 | 30.48 | 30 | 31.32 | 60 | 21.55 | 20.2
2011-04-04 17:00 | 20 | 0 | 2.5 | 3.3 | 28.25 | 27.4 | 29.61 | 72 | 22.7 | 22.2
2011-04-04 18:00 | 0 | 0 | 1.65 | 2.7 | 26.76 | 26.26 | 27.34 | 79 | 22.75 | 22.4
2011-04-04 19:00 | 0 | 0 | 1.35 | 2.1 | 25.76 | 25.59 | 26.19 | 85 | 22.8 | 22.8
2011-04-04 20:00 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | 25.2 | 24.8 | 25.59 | 87 | 22.75 | 22.7
2011-04-04 21:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 24.49 | 24.34 | 24.75 | 90 | 22.6 | 22.5
2011-04-04 22:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 24.19 | 24.03 | 24.29 | 91 | 22.5 | 22.4
2011-04-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23.73 | 23.43 | 23.99 | 94 | 22.5 | 22.4
2011-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 22.97 | 23.42 | 96 | 22.35 | 22.3
2011-04-05 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 22.66 | 23.1 | 98 | 22.4 | 22.1
2011-04-05 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 22.63 | 22.89 | 99 | 22.4 | 22.3
2011-04-05 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 22.1 | 22.76 | 100 | 22.25 | 21.9
2011-04-05 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 22.2 | 22.66 | 100 | 22.3 | 22.2
2011-04-05 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 22.23 | 22.44 | 100 | 22.25 | 22.2
2011-04-05 06:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 22.26 | 22.83 | 100 | 22.35 | 22.2
2011-04-05 07:00 | 28 | 0 | 0.35 | 1.4 | 24.36 | 23.05 | 25.58 | 98 | 23.8 | 23
2011-04-05 08:00 | 73 | 0 | 1.35 | 1.9 | 26.23 | 25.75 | 26.75 | 84 | 23.15 | 22.3
2011-04-05 09:00 | 112 | 0 | 1.55 | 2.3 | 27.39 | 26.78 | 28.77 | 75 | 22.3 | 21.3
2011-04-05 10:00 | 198 | 0 | 1.5 | 2.5 | 29.1 | 28.57 | 29.62 | 64 | 21.25 | 19.9
2011-04-05 11:00 | 228 | 0 | 1.4 | 1.9 | 30.25 | 29.61 | 30.67 | 54 | 19.5 | 18.4
2011-04-05 12:00 | 193 | 0 | 1.7 | 2.3 | 30.64 | 30.07 | 31 | 54 | 20.05 | 19.5
2011-04-05 13:00 | 197 | 0 | 1.55 | 2 | 31.45 | 30.6 | 32.06 | 50 | 19.55 | 18.5
2011-04-05 14:00 | 181 | 0 | 1.55 | 2.3 | 31.49 | 30.79 | 31.81 | 52 | 20.05 | 17.9
2011-04-05 15:00 | 122 | 0 | 1.65 | 2.3 | 31 | 30.13 | 32.15 | 55 | 20.7 | 20.4
2011-04-05 16:00 | 72 | 0 | 1.85 | 2.3 | 30.24 | 29.65 | 30.64 | 59 | 21.05 | 20.9
2011-04-05 17:00 | 16 | 0 | 2.05 | 2.7 | 28.55 | 27.45 | 29.44 | 66 | 21.2 | 20.6
2011-04-05 18:00 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 26.5 | 25.89 | 27.26 | 77 | 21.9 | 21.7
2011-04-05 19:00 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 25.35 | 25 | 25.9 | 83 | 22 | 21.9
2011-04-05 20:00 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 24.7 | 24.58 | 24.91 | 87 | 22.3 | 22.1
2011-04-05 21:00 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 24.36 | 24.12 | 24.54 | 90 | 22.45 | 22.4
2011-04-05 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.65 | 23.18 | 24.09 | 93 | 22.35 | 22.1
2011-04-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 23.01 | 23.17 | 96 | 22.25 | 22.2
2011-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.12 | 23.01 | 23.24 | 96 | 22.25 | 22.1
2011-04-06 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 22.57 | 23.04 | 96 | 21.9 | 21.8
2011-04-06 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 22.42 | 22.66 | 97 | 21.95 | 21.9
2011-04-06 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 22.1 | 22.55 | 98 | 21.8 | 21.6
2011-04-06 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 21.04 | 22.26 | 99 | 21.4 | 20.7
2011-04-06 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 21.15 | 21.75 | 99 | 21.15 | 20.9
2011-04-06 06:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 21.17 | 21.47 | 100 | 21.05 | 20.9
2011-04-06 07:00 | 28 | 0 | 0.15 | 1.1 | 23.79 | 21.6 | 25.38 | 96 | 22.9 | 21.4
2011-04-06 08:00 | 102 | 0 | 0.85 | 1.7 | 25.95 | 25.46 | 26.67 | 83 | 22.65 | 21.6
2011-04-06 09:00 | 126 | 0 | 1.2 | 2.2 | 27.23 | 26.8 | 27.68 | 71 | 21.3 | 20.8
2011-04-06 10:00 | 202 | 0 | 0.77 | 1.7 | 28.96 | 27.2 | 29.82 | 63 | 20.97 | 19.7
2011-04-06 11:00 | 243 | 0 | 0.9 | 1.7 | 29.88 | 29.44 | 30.5 | 56 | 19.9 | 19.3
2011-04-06 12:00 | 257 | 0 | 0.95 | 2 | 31 | 30.64 | 31.75 | 50 | 19.2 | 18.3
2011-04-06 13:00 | 216 | 0 | 0.9 | 2 | 32.01 | 31.5 | 32.53 | 47 | 19.15 | 18.5
2011-04-06 14:00 | 188 | 0 | 1.25 | 2.6 | 32.21 | 31.8 | 32.96 | 48 | 19.6 | 18.5
2011-04-06 15:00 | 134 | 0 | 1.35 | 2 | 31.89 | 31.43 | 32.32 | 51 | 20.1 | 19.5
2011-04-06 16:00 | 72 | 0 | 1.65 | 2 | 30.8 | 29.98 | 31.5 | 55 | 20.45 | 20.1
2011-04-06 17:00 | 14 | 0 | 2.25 | 2.7 | 28.39 | 27.1 | 29.64 | 66 | 21.3 | 20.7
2011-04-06 18:00 | 0 | 0 | 2.05 | 2.8 | 26.16 | 25.65 | 26.96 | 77 | 21.55 | 21.3
2011-04-06 19:00 | 0 | 0 | 1.75 | 2.4 | 25.18 | 24.78 | 25.62 | 81 | 21.45 | 21.3
2011-04-06 20:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | 24.66 | 24.57 | 24.83 | 85 | 21.75 | 21.6
2011-04-06 21:00 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 24.43 | 24.32 | 24.75 | 89 | 22.25 | 22.1
2011-04-06 22:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 24.25 | 24.12 | 24.5 | 91 | 22.5 | 22.5
2011-04-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.64 | 23.33 | 24.15 | 94 | 22.5 | 22.5
2011-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.39 | 23.25 | 23.5 | 96 | 22.6 | 22.5
2011-04-07 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23.23 | 23.1 | 23.38 | 96 | 22.35 | 22.3
2011-04-07 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 22.93 | 23.24 | 96 | 22.25 | 22.1
2011-04-07 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 22.52 | 22.86 | 97 | 22 | 21.8
2011-04-07 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 22.03 | 22.58 | 98 | 21.75 | 21.7
2011-04-07 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.91 | 22.05 | 99 | 21.7 | 21.7
2011-04-07 06:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 20.97 | 21.98 | 100 | 21.45 | 20.7
2011-04-07 07:00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 22.17 | 26.07 | 99 | 23.7 | 22.1
2011-04-07 08:00 | 97 | 0 | 0.3 | 1.1 | 26.3 | 25.83 | 26.61 | 80 | 22.45 | 21.7
2011-04-07 09:00 | 108 | 0 | 0.75 | 1.1 | 27.27 | 26.33 | 28.03 | 73 | 21.75 | 21
2011-04-07 10:00 | 216 | 0 | 1.15 | 2 | 28.72 | 27.59 | 29.61 | 65 | 21.1 | 20.4
2011-04-07 11:00 | 186 | 0 | 1.55 | 2.3 | 29.59 | 28.95 | 30.02 | 60 | 20.9 | 20.2
2011-04-07 12:00 | 182 | 0 | 1.25 | 2 | 30.45 | 29.95 | 30.77 | 54 | 19.75 | 18.8
2011-04-07 13:00 | 229 | 0 | 1.7 | 2.2 | 31.17 | 30.64 | 31.6 | 49 | 18.85 | 18.1
2011-04-07 14:00 | 182 | 0 | 2.3 | 3 | 31.02 | 30.45 | 31.35 | 52 | 19.75 | 18.8
2011-04-07 15:00 | 118 | 0 | 2.55 | 3.1 | 30.41 | 30.03 | 30.79 | 53 | 19.6 | 18.8
2011-04-07 16:00 | 82 | 0 | 2.8 | 3.5 | 29.41 | 28.77 | 30.13 | 62 | 21.15 | 20.6
2011-04-07 17:00 | 13 | 0 | 2.45 | 2.9 | 27.58 | 26.57 | 28.74 | 70 | 21.5 | 21.2
2011-04-07 18:00 | 0 | 0 | 1.9 | 2.5 | 25.86 | 25.21 | 26.57 | 80 | 21.9 | 21.5
2011-04-07 19:00 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 24.7 | 24.22 | 25.23 | 88 | 22.4 | 22.2
2011-04-07 20:00 | 0 | 0 | 0.95 | 1.7 | 24.14 | 23.99 | 24.3 | 91 | 22.45 | 22.4
2011-04-07 21:00 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 24.16 | 23.98 | 24.29 | 93 | 22.8 | 22.7
2011-04-07 22:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.9 | 23.95 | 23.78 | 24.3 | 94 | 22.75 | 22.6
2011-04-07 23:00 | 0 | 0 | 2.15 | 2.9 | 24.2 | 24.1 | 24.32 | 92 | 22.65 | 22.5
2011-04-08 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 23.98 | 23.49 | 24.34 | 92 | 22.5 | 22.3
2011-04-08 01:00 | 0 | 0 | 0.65 | 2.4 | 22.83 | 22.73 | 23.6 | 99 | 22.55 | 22.4
2011-04-08 02:00 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 22.57 | 22.5 | 22.8 | 100 | 22.4 | 22.3
2011-04-08 03:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 22.76 | 22.67 | 22.86 | 100 | 22.45 | 22.4
2011-04-08 04:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | 22.62 | 22.52 | 22.9 | 100 | 22.45 | 22.3
2011-04-08 05:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.7 | 22.16 | 21.6 | 22.63 | 100 | 22.1 | 21.6
2011-04-08 06:00 | 4 | 0 | 0.2 | 1.3 | 22.09 | 21.88 | 22.26 | 100 | 22.05 | 21.8
2011-04-08 07:00 | 48 | 0 | 0 | 0.1 | 22.36 | 22.2 | 22.55 | 100 | 22.3 | 22.2
2011-04-08 08:00 | 89 | 0 | 0.45 | 1.3 | 23.3 | 22.66 | 24.34 | 100 | 23.15 | 22.6
2011-04-08 09:00 | 128 | 0 | 0.5 | 1 | 25.8 | 24.67 | 26.95 | 86 | 23.15 | 22.4
2011-04-08 10:00 | 190 | 0 | 1.15 | 1.6 | 27.5 | 26.61 | 28.64 | 78 | 23 | 22.4
2011-04-08 11:00 | 172 | 0 | 1.65 | 2.3 | 28.55 | 28 | 29.08 | 67 | 21.55 | 20.7
2011-04-08 12:00 | 234 | 0 | 1.9 | 2.2 | 29.32 | 28.49 | 29.74 | 61 | 20.7 | 19.7
2011-04-08 13:00 | 182 | 0 | 1.9 | 2.8 | 29.77 | 29.17 | 30.07 | 58 | 20.5 | 19.3
2011-04-08 14:00 | 168 | 0 | 2.35 | 3.2 | 29.64 | 29.19 | 30.14 | 61 | 21.2 | 19.8
2011-04-08 15:00 | 132 | 0 | 2.4 | 2.9 | 29.48 | 29.11 | 29.79 | 61 | 21 | 20.3
2011-04-08 16:00 | 46 | 0 | 2.45 | 3 | 28.07 | 27.48 | 28.52 | 69 | 21.5 | 21
2011-04-08 17:00 | 14 | 0 | 1.95 | 3 | 26.89 | 26.04 | 27.3 | 71 | 21 | 20.4
2011-04-08 18:00 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 25.32 | 24.79 | 26.07 | 80 | 21.5 | 21.4
2011-04-08 19:00 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 24.33 | 24.09 | 24.76 | 87 | 21.85 | 21.7
2011-04-08 20:00 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 24.11 | 23.99 | 24.25 | 91 | 22.35 | 22.2
2011-04-08 21:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 24.02 | 23.78 | 24.29 | 92 | 22.4 | 22.3
2011-04-08 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23.7 | 23.58 | 23.91 | 94 | 22.55 | 22.5
2011-04-08 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 23.43 | 23.84 | 95 | 22.65 | 22.6
2011-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23.34 | 23.25 | 23.53 | 96 | 22.55 | 22.5
2011-04-09 01:00 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 23.09 | 22.89 | 23.5 | 98 | 22.5 | 22.5
2011-04-09 02:00 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 22.7 | 22.55 | 22.9 | 98 | 22.3 | 22.2
2011-04-09 03:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 22.59 | 22.41 | 22.73 | 98 | 22.25 | 22.1
2011-04-09 04:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 22.37 | 22.3 | 22.5 | 99 | 22.05 | 22
2011-04-09 05:00 | 0 | 0 | 0.85 | 1.4 | 22.27 | 22.2 | 22.42 | 99 | 22 | 22
2011-04-09 06:00 | 4 | 0 | 0.45 | 2.2 | 22.01 | 21.72 | 22.42 | 100 | 21.75 | 21.5
2011-04-09 07:00 | 61 | 0 | 1.2 | 2.6 | 22.67 | 22.33 | 23.35 | 99 | 22.35 | 22.1
2011-04-09 08:00 | 72 | 0 | 1.65 | 2 | 24.34 | 23.58 | 24.99 | 92 | 22.8 | 22.6
2011-04-09 09:00 | 105 | 0 | 1.85 | 2.6 | 25.86 | 24.98 | 26.78 | 84 | 22.7 | 22.3
2011-04-09 10:00 | 108 | 0 | 1.15 | 2.3 | 27.03 | 25.75 | 27.55 | 77 | 22.45 | 22
2011-04-09 11:00 | 146 | 0 | 2.15 | 3.2 | 23.84 | 22.76 | 24.94 | 96 | 23 | 22.2
2011-04-09 12:00 | 194 | 0 | 2.25 | 3 | 22.59 | 22.13 | 23.22 | 99 | 22.3 | 21.9
2011-04-09 13:00 | 184 | 0 | 2.45 | 2.9 | 24.45 | 23.28 | 25.7 | 94 | 23.2 | 22.9
2011-04-09 14:00 | 160 | 0 | 2.3 | 3.1 | 26.46 | 25.94 | 26.73 | 82 | 23.05 | 22.4
2011-04-09 15:00 | 116 | 0 | 2.2 | 2.6 | 26.81 | 26.36 | 27.42 | 78 | 22.4 | 22
2011-04-09 16:00 | 49 | 0 | 2.05 | 2.6 | 25.94 | 24.93 | 26.6 | 83 | 22.65 | 22.3
2011-04-09 17:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 24.39 | 23.95 | 24.91 | 93 | 22.95 | 22.8
2011-04-09 18:00 | 0 | 0 | 1.45 | 2.9 | 23.86 | 23.69 | 24.05 | 94 | 22.65 | 22.4
2011-04-09 19:00 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | 23.26 | 23.11 | 23.58 | 96 | 22.4 | 22.4
2011-04-09 20:00 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 22.98 | 22.9 | 23.17 | 97 | 22.4 | 22.3
2011-04-09 21:00 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 22.95 | 22.9 | 23 | 98 | 22.55 | 22.4
2011-04-09 22:00 | 0 | 0 | 1.2 | 2.6 | 23.02 | 22.98 | 23.05 | 99 | 22.65 | 22.6
2011-04-09 23:00 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 22.68 | 22.33 | 22.98 | 98 | 22.3 | 22
2011-04-10 | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 22.23 | 22.16 | 22.35 | 98 | 21.85 | 21.8
2011-04-10 01:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 22.25 | 22.2 | 22.33 | 99 | 21.9 | 21.9
2011-04-10 02:00 | 0 | 0 | 0.95 | 1.4 | 22.24 | 22.16 | 22.33 | 99 | 21.95 | 21.8
2011-04-10 03:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 22.3 | 22.24 | 22.38 | 100 | 22.1 | 22
2011-04-10 04:00 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 22.23 | 22.14 | 22.3 | 100 | 22.15 | 22.1
2011-04-10 05:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 22 | 21.79 | 22.16 | 100 | 21.9 | 21.7
2011-04-10 06:00 | 8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 21.86 | 21.79 | 21.98 | 100 | 21.75 | 21.7
2011-04-10 07:00 | 24 | 0 | 0.8 | 1.4 | 22.91 | 21.88 | 23.85 | 95 | 21.85 | 21.4
2011-04-10 08:00 | 58 | 0 | 1.7 | 2.3 | 24.17 | 23.69 | 24.85 | 86 | 21.5 | 21.1
2011-04-10 09:00 | 106 | 0 | 1.85 | 2.6 | 24.7 | 24.05 | 25.49 | 86 | 22 | 21.8
2011-04-10 10:00 | 204 | 0 | 1.95 | 2.8 | 25.8 | 25.13 | 26.25 | 81 | 22.1 | 21.6
2011-04-10 11:00 | 162 | 0 | 2.15 | 2.6 | 26.29 | 25.69 | 27.33 | 78 | 22 | 21.2
2011-04-10 12:00 | 154 | 0 | 1.95 | 3.1 | 27.38 | 26.78 | 27.9 | 73 | 21.95 | 21.4
2011-04-10 13:00 | 201 | 0 | 1.55 | 2.7 | 28.28 | 27.12 | 29.22 | 68 | 21.55 | 20.7
2011-04-10 14:00 | 155 | 0 | 0.85 | 1.6 | 28.77 | 27.83 | 29.26 | 66 | 21.55 | 20.9
2011-04-10 15:00 | 126 | 0 | 1.45 | 2.3 | 28.8 | 28.11 | 29.33 | 65 | 21.45 | 21
2011-04-10 16:00 | 68 | 0 | 2.1 | 3 | 27.84 | 27.05 | 28.32 | 66 | 20.65 | 20.4
2011-04-10 17:00 | 16 | 0 | 1.9 | 2.9 | 26.32 | 25.31 | 27.13 | 70 | 20.35 | 19.9
2011-04-10 18:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 24.5 | 24.02 | 25.14 | 79 | 20.4 | 20.2
2011-04-10 19:00 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 24.13 | 24.03 | 24.27 | 86 | 21.5 | 20.9
2011-04-10 20:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.6 | 23.82 | 23.67 | 24.1 | 92 | 22.2 | 22.1
2011-04-10 21:00 | 0 | 0 | 0.55 | 1.1 | 23.82 | 23.62 | 24.09 | 93 | 22.4 | 22.3
2011-04-10 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 23.24 | 23.75 | 95 | 22.5 | 22.4
2011-04-10 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 23.22 | 23.42 | 97 | 22.55 | 22.5
2011-04-11 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 23.29 | 23.08 | 23.43 | 96 | 22.45 | 22.4
2011-04-11 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.85 | 22.7 | 23.04 | 98 | 22.3 | 22.2
2011-04-11 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.51 | 22.41 | 22.69 | 98 | 22.15 | 22.1
2011-04-11 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.33 | 22.27 | 22.4 | 99 | 22.05 | 22
2011-04-11 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.21 | 22.13 | 22.33 | 99 | 21.95 | 21.9
2011-04-11 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 21.98 | 22.16 | 100 | 21.8 | 21.7
2011-04-11 06:00 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 22.04 | 21.88 | 22.55 | 100 | 21.95 | 21.7
2011-04-11 07:00 | 26 | 0 | 0.8 | 1.6 | 23.59 | 22.67 | 24.78 | 97 | 22.95 | 22.6
2011-04-11 08:00 | 88 | 0 | 1.35 | 2 | 25.84 | 25.07 | 26.54 | 86 | 23.25 | 22.8
2011-04-11 09:00 | 112 | 0 | 1.9 | 2.6 | 26.79 | 26.39 | 27.86 | 78 | 22.4 | 21.8
2011-04-11 10:00 | 150 | 0 | 2.4 | 2.9 | 28.13 | 27.4 | 28.8 | 70 | 21.95 | 21.4
2011-04-11 11:00 | 168 | 0 | 2.2 | 3.2 | 27.94 | 26.96 | 28.92 | 72 | 22.15 | 21.6
2011-04-11 12:00 | 220 | 0 | 2.4 | 2.9 | 28.83 | 28.39 | 29.36 | 67 | 21.85 | 21.3
2011-04-11 13:00 | 168 | 0 | 2.4 | 3.2 | 28.93 | 28.32 | 29.42 | 66 | 21.8 | 21.4
2011-04-11 14:00 | 178 | 0 | 2.85 | 3.3 | 28.86 | 28.06 | 29.53 | 65 | 21.4 | 20.4
2011-04-11 15:00 | 104 | 0 | 2.4 | 3.1 | 28.62 | 27.89 | 29.19 | 60 | 19.8 | 19.1
2011-04-11 16:00 | 72 | 0 | 2.6 | 3.2 | 27.87 | 27.2 | 28.7 | 65 | 20.55 | 19.7
2011-04-11 17:00 | 15 | 0 | 2 | 2.7 | 26.48 | 25.63 | 27.16 | 73 | 21 | 20.6
2011-04-11 18:00 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 24.66 | 24.1 | 25.42 | 82 | 21.3 | 21.2
2011-04-11 19:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 23.82 | 23.46 | 24.06 | 87 | 21.35 | 21.2
2011-04-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.15 | 22.93 | 23.58 | 91 | 21.35 | 21.3
2011-04-11 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 22.7 | 22.9 | 94 | 21.55 | 21.4
2011-04-11 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 22.55 | 22.83 | 94 | 21.6 | 21.5
2011-04-11 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 22.51 | 22.66 | 95 | 21.65 | 21.5
2011-04-12 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 22.89 | 22.73 | 23.05 | 95 | 21.9 | 21.8
2011-04-12 01:00 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 22.69 | 22.53 | 22.77 | 97 | 22.05 | 21.9
2011-04-12 02:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.59 | 22.57 | 22.63 | 98 | 22.15 | 22.1
2011-04-12 03:00 | 0 | 0 | 0.45 | 1.1 | 22.49 | 22.41 | 22.6 | 99 | 22.15 | 22.1
2011-04-12 04:00 | 0 | 0 | 0.85 | 1.5 | 22.44 | 22.4 | 22.5 | 100 | 22.3 | 22.2
2011-04-12 05:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 22.46 | 22.42 | 22.55 | 100 | 22.4 | 22.4
2011-04-12 06:00 | 0 | 0 | 0.15 | 1.1 | 22.32 | 22.26 | 22.4 | 100 | 22.25 | 22.2
2011-04-12 07:00 | 35 | 0 | 0.4 | 1.1 | 22.43 | 22.23 | 22.67 | 100 | 22.35 | 22.2
2011-04-12 08:00 | 101 | 0 | 0.55 | 2.1 | 22.84 | 22.58 | 23.29 | 100 | 22.65 | 22.5
2011-04-12 09:00 | 124 | 0 | 0.5 | 1.4 | 24.8 | 23.43 | 26.33 | 91 | 23 | 22.9
2011-04-12 10:00 | 154 | 0 | 1.5 | 2.8 | 26.95 | 26.14 | 27.76 | 80 | 23.1 | 22.7
2011-04-12 11:00 | 174 | 0 | 2.05 | 3 | 28.04 | 27.2 | 28.73 | 71 | 22.05 | 20.7
2011-04-12 12:00 | 202 | 0 | 2.4 | 3.7 | 28.77 | 28.11 | 29.21 | 62 | 20.5 | 19.5
2011-04-12 13:00 | 228 | 0 | 2.65 | 3.1 | 29.2 | 28.87 | 29.57 | 57 | 19.4 | 18.7
2011-04-12 14:00 | 184 | 0 | 2.35 | 2.9 | 29.28 | 28.98 | 29.48 | 55 | 19 | 18.2
2011-04-12 15:00 | 120 | 0 | 2.25 | 3 | 28.95 | 28.57 | 29.39 | 56 | 18.9 | 18.6
2011-04-12 16:00 | 69 | 0 | 2.15 | 3 | 28.11 | 27.45 | 28.67 | 61 | 19.7 | 19.1
2011-04-12 17:00 | 14 | 0 | 1.5 | 2.3 | 26.41 | 25.35 | 27.35 | 72 | 20.7 | 20.4
2011-04-12 18:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 24.34 | 23.78 | 25.18 | 84 | 21.3 | 20.9
2011-04-12 19:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 23.48 | 23.14 | 23.77 | 90 | 21.55 | 21.5
2011-04-12 20:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 23.18 | 23.03 | 23.32 | 91 | 21.5 | 21.5
2011-04-12 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.98 | 22.83 | 23.08 | 93 | 21.6 | 21.5
2011-04-12 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 22.42 | 22.79 | 94 | 21.5 | 21.5
2011-04-12 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 22.35 | 22.53 | 95 | 21.5 | 21.4
2011-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 22.51 | 22.65 | 95 | 21.6 | 21.5
2011-04-13 01:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 22.31 | 22.05 | 22.76 | 97 | 21.6 | 21.5
2011-04-13 02:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 22.07 | 21.89 | 22.28 | 98 | 21.55 | 21.5
2011-04-13 03:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 21.95 | 21.91 | 22 | 99 | 21.7 | 21.6
2011-04-13 04:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 21.94 | 21.89 | 22 | 100 | 21.8 | 21.6
2011-04-13 05:00 | 0 | 0 | 0.65 | 1.4 | 21.87 | 21.75 | 22 | 100 | 21.8 | 21.7
2011-04-13 06:00 | 10 | 0 | 0.15 | 0.5 | 21.9 | 21.82 | 21.98 | 100 | 21.85 | 21.8
2011-04-13 07:00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.03 | 22.9 | 100 | 22.4 | 22
2011-04-13 08:00 | 132 | 0 | 0.95 | 1.7 | 23.4 | 22.83 | 23.89 | 98 | 22.95 | 22.6
2011-04-13 09:00 | 122 | 0 | 0.55 | 1 | 24 | 23.25 | 24.41 | 94 | 22.85 | 22
2011-04-13 10:00 | 188 | 0 | 1 | 2.1 | 25.38 | 24.19 | 26.43 | 92 | 23.75 | 23.1
2011-04-13 11:00 | 210 | 0 | 1.3 | 3.5 | 25.61 | 24.89 | 26.19 | 91 | 23.85 | 23.4
2011-04-13 12:00 | 194 | 0 | 1.5 | 1.9 | 27.88 | 26.95 | 28.64 | 79 | 23.65 | 22.9
2011-04-13 13:00 | 186 | 0 | 2.05 | 2.6 | 28.77 | 28.1 | 29.67 | 72 | 23.05 | 22.4
2011-04-13 14:00 | 163 | 0 | 2.3 | 3.2 | 28.79 | 27.99 | 29.15 | 72 | 22.95 | 22.5
2011-04-13 15:00 | 117 | 0 | 2.6 | 3.2 | 28.5 | 28.01 | 28.78 | 72 | 22.85 | 22.3
2011-04-13 16:00 | 68 | 0 | 2.1 | 2.6 | 27.98 | 27.23 | 28.59 | 73 | 22.4 | 22.1
2011-04-13 17:00 | 8 | 0 | 1.55 | 2.6 | 26.27 | 25.49 | 27.12 | 81 | 22.55 | 22.3
2011-04-13 18:00 | 0 | 0 | 1.45 | 2 | 24.88 | 24.44 | 25.28 | 89 | 22.75 | 22.7
2011-04-13 19:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 24.14 | 23.96 | 24.4 | 93 | 22.75 | 22.6
2011-04-13 20:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.6 | 23.71 | 23.57 | 23.99 | 96 | 22.8 | 22.8
2011-04-13 21:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 23.48 | 23.24 | 23.71 | 97 | 22.7 | 22.5
2011-04-13 22:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 23.18 | 23.07 | 23.24 | 96 | 22.35 | 22.2
2011-04-13 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.75 | 22.66 | 22.94 | 97 | 22.15 | 22.1
2011-04-14 | 0 | 0 | 0.25 | 1.4 | 22.95 | 22.75 | 23.08 | 98 | 22.6 | 22.4
2011-04-14 01:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.7 | 23.07 | 23.04 | 23.11 | 99 | 22.7 | 22.7
2011-04-14 02:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 22.92 | 22.82 | 23.01 | 100 | 22.6 | 22.6
2011-04-14 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 22.64 | 22.23 | 22.98 | 100 | 22.35 | 22
2011-04-14 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.29 | 22.16 | 22.42 | 100 | 22.05 | 21.9
2011-04-14 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 22.1 | 22.2 | 100 | 22.1 | 22.1
2011-04-14 06:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 22.07 | 22.6 | 100 | 22.15 | 22
2011-04-14 07:00 | 34 | 0 | 0.6 | 2 | 23.34 | 22.65 | 24.54 | 100 | 23.15 | 22.6
2011-04-14 08:00 | 62 | 0 | 1.3 | 2.1 | 25.36 | 24.75 | 25.87 | 90 | 23.4 | 23.1
2011-04-14 09:00 | 108 | 0 | 1.35 | 2.5 | 26.08 | 25.28 | 27.41 | 87 | 23.6 | 23.3
2011-04-14 10:00 | 128 | 0 | 2.3 | 2.8 | 27.86 | 26.8 | 28.6 | 76 | 23.1 | 22.7
2011-04-14 11:00 | 184 | 0 | 2.35 | 3.2 | 28.42 | 27.89 | 28.85 | 71 | 22.35 | 21.7
2011-04-14 12:00 | 255 | 0 | 2.95 | 3.7 | 29.07 | 28.7 | 29.54 | 66 | 21.85 | 21.3
2011-04-14 13:00 | 234 | 0 | 2.5 | 3.3 | 29.34 | 28.87 | 29.64 | 65 | 21.9 | 21.5
2011-04-14 14:00 | 184 | 0 | 2.7 | 3.2 | 29.09 | 28.63 | 29.61 | 69 | 22.7 | 22.2
2011-04-14 15:00 | 108 | 0 | 2.85 | 4 | 28.21 | 27.58 | 28.73 | 73 | 22.7 | 22.4
2011-04-14 16:00 | 62 | 0 | 2.3 | 3 | 27.93 | 27.57 | 28.14 | 72 | 22.1 | 21.6
2011-04-14 17:00 | 13 | 0 | 1.65 | 2.4 | 26.65 | 25.51 | 27.51 | 79 | 22.4 | 21.7
2011-04-14 18:00 | 0 | 0 | 0.25 | 1.2 | 24.73 | 24.36 | 25.34 | 87 | 22.25 | 22.2
2011-04-14 19:00 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | 24.2 | 24.08 | 24.36 | 92 | 22.6 | 22.5
2011-04-14 20:00 | 0 | 0 | 0.85 | 1.8 | 23.24 | 22.76 | 24.16 | 93 | 21.85 | 21.5
2011-04-14 21:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 22.57 | 22.46 | 22.75 | 94 | 21.35 | 21.3
2011-04-14 22:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 22.43 | 22.35 | 22.51 | 96 | 21.55 | 21.4
2011-04-14 23:00 | 0 | 0 | 0.85 | 2.5 | 22.45 | 22.1 | 22.89 | 97 | 21.9 | 21.6
2011-04-15 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 22.25 | 22.14 | 22.33 | 99 | 21.9 | 21.8
2011-04-15 01:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 22.11 | 22.07 | 22.16 | 99 | 21.8 | 21.8
2011-04-15 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 22.02 | 21.96 | 22.09 | 99 | 21.75 | 21.7
2011-04-15 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.16 | 22.03 | 22.28 | 100 | 21.85 | 21.8
2011-04-15 04:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 22.18 | 22.13 | 22.26 | 100 | 22.1 | 22
2011-04-15 05:00 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7 | 22.39 | 22.28 | 22.5 | 100 | 22.35 | 22.2
2011-04-15 06:00 | 5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 22.14 | 22 | 22.34 | 100 | 22.1 | 22
2011-04-15 07:00 | 74 | 0 | 1.2 | 2.3 | 22.87 | 22.33 | 23.24 | 100 | 22.8 | 22.3
2011-04-15 08:00 | 128 | 0 | 1.4 | 2.9 | 23.98 | 23.17 | 24.5 | 97 | 23.4 | 23.1
2011-04-15 09:00 | 125 | 0 | 1.45 | 2.5 | 26.46 | 24.89 | 27.13 | 85 | 23.55 | 23.1
2011-04-15 10:00 | 157 | 0 | 1.8 | 2.5 | 27.07 | 26.5 | 27.69 | 79 | 22.9 | 22.4
2011-04-15 11:00 | 164 | 0 | 2.5 | 3.6 | 27 | 25.72 | 27.75 | 80 | 23 | 22.2
2011-04-15 12:00 | 202 | 0 | 3.25 | 4.5 | 25.8 | 24.43 | 27.25 | 87 | 23.25 | 22.8
2011-04-15 13:00 | 112 | 0 | 3.1 | 5.4 | 26.22 | 25.23 | 27.26 | 81 | 22.45 | 21.7
2011-04-15 14:00 | 156 | 0 | 3.25 | 4.3 | 27.91 | 27.44 | 28.35 | 69 | 21.6 | 21
2011-04-15 15:00 | 101 | 0 | 3.6 | 4.9 | 27.77 | 27.64 | 27.96 | 66 | 20.75 | 20.1
2011-04-15 16:00 | 69 | 0 | 2.75 | 3.3 | 27.31 | 26.73 | 27.79 | 68 | 20.75 | 20.3
2011-04-15 17:00 | 13 | 0 | 2.05 | 3.2 | 25.82 | 24.86 | 26.66 | 74 | 20.6 | 20.2
2011-04-15 18:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.4 | 24.07 | 23.64 | 24.62 | 84 | 21.05 | 20.9
2011-04-15 19:00 | 0 | 0 | 0.95 | 2.7 | 23.45 | 23.26 | 23.77 | 90 | 21.5 | 21.1
2011-04-15 20:00 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 23.25 | 22.98 | 23.74 | 93 | 22 | 21.9
2011-04-15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.73 | 22.57 | 22.91 | 95 | 21.7 | 21.7
2011-04-15 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.54 | 22.45 | 22.62 | 97 | 21.75 | 21.7
2011-04-15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 22.38 | 22.14 | 22.66 | 97 | 21.75 | 21.6
2011-04-16 | 0 | 0 | 0.65 | 3.3 | 21.51 | 21.08 | 22.26 | 99 | 21.1 | 20.7
2011-04-16 01:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 21.2 | 21.09 | 21.33 | 99 | 20.9 | 20.7
2011-04-16 02:00 | 0 | 0 | 0.95 | 1.3 | 21.66 | 21.3 | 22 | 100 | 21.55 | 21.1
2011-04-16 03:00 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 22.12 | 22.05 | 22.19 | 100 | 22 | 22
2011-04-16 04:00 | 0 | 0 | 1.65 | 2.3 | 22 | 21.95 | 22.06 | 100 | 21.95 | 21.9
2011-04-16 05:00 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 21.93 | 21.88 | 21.99 | 100 | 21.85 | 21.8
2011-04-16 06:00 | 10 | 0 | 1.3 | 2 | 22.01 | 21.85 | 22.24 | 100 | 21.9 | 21.8
2011-04-16 07:00 | 68 | 0 | 1.5 | 2 | 22.54 | 22.2 | 23.11 | 100 | 22.5 | 22.2
2011-04-16 08:00 | 50 | 0 | 1.55 | 2.5 | 23.5 | 23.17 | 23.95 | 99 | 23.25 | 23.1
2011-04-16 09:00 | 138 | 0 | 1.25 | 2 | 23.75 | 23.52 | 24.22 | 98 | 23.2 | 22.9
2011-04-16 10:00 | 223 | 0 | 1.75 | 2.3 | 24.7 | 24.27 | 25.08 | 95 | 23.75 | 23.4
2011-04-16 11:00 | 75 | 0 | 0.75 | 2 | 24.16 | 23.07 | 25.21 | 94 | 23.05 | 22.3
2011-04-16 12:00 | 164 | 0 | 0.6 | 1.4 | 23.77 | 23.17 | 24.71 | 98 | 23.25 | 22.8
2011-04-16 13:00 | 146 | 0 | 0.9 | 2.3 | 24.26 | 23.74 | 24.85 | 95 | 23.2 | 22.9
2011-04-16 14:00 | 140 | 0 | 1.8 | 4.1 | 25.48 | 23.07 | 27.58 | 90 | 23.5 | 22.5
2011-04-16 15:00 | 100 | 0 | 0.8 | 2.3 | 23.84 | 23.12 | 24.2 | 98 | 23.4 | 22.6
2011-04-16 16:00 | 28 | 0 | 0.95 | 2 | 23.23 | 22.82 | 23.87 | 98 | 22.8 | 22.5
2011-04-16 17:00 | 4 | 0 | 1 | 2.5 | 23.11 | 22.98 | 23.25 | 99 | 22.85 | 22.7
2011-04-16 18:00 | 0 | 0 | 1.8 | 2.9 | 22.77 | 22.51 | 23.03 | 98 | 22.35 | 22.2
2011-04-16 19:00 | 0 | 0 | 1.55 | 3 | 22.6 | 22.44 | 22.84 | 98 | 22.2 | 22.1
2011-04-16 20:00 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 22.67 | 22.59 | 22.79 | 97 | 22.1 | 22
2011-04-16 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.7 | 22.63 | 22.8 | 99 | 22.4 | 22.3
2011-04-16 22:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 22.83 | 22.69 | 22.89 | 100 | 22.6 | 22.6
2011-04-16 23:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 22.55 | 22.28 | 22.72 | 100 | 22.5 | 22.2
2011-04-17 | 0 | 0 | 0.35 | 1.2 | 22.21 | 22.13 | 22.31 | 100 | 22.1 | 22.1
2011-04-17 01:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 22.34 | 22.28 | 22.41 | 100 | 22.25 | 22.2
2011-04-17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 22.37 | 22.46 | 100 | 22.35 | 22.3
2011-04-17 03:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 22.39 | 22.26 | 22.48 | 100 | 22.35 | 22.2
2011-04-17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 22.03 | 22.23 | 100 | 22 | 22
2011-04-17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.1 | 22.26 | 100 | 22.1 | 22.1
2011-04-17 06:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 22.02 | 22.57 | 100 | 22.15 | 22
2011-04-17 07:00 | 78 | 0 | 0.1 | 0.5 | 22.89 | 22.57 | 23.45 | 100 | 22.8 | 22.5
2011-04-17 08:00 | 74 | 0 | 0.55 | 1.4 | 24.14 | 23.35 | 24.65 | 100 | 24.05 | 23.3
2011-04-17 09:00 | 95 | 0 | 0.65 | 1 | 25.3 | 24.64 | 25.76 | 94 | 24.05 | 23.6
2011-04-17 10:00 | 222 | 0 | 1.5 | 2.6 | 25.7 | 24.91 | 26.56 | 89 | 23.5 | 23
2011-04-17 11:00 | 206 | 0 | 2.1 | 2.9 | 26.3 | 25.66 | 27.42 | 85 | 23.3 | 22.9
2011-04-17 12:00 | 167 | 0 | 2.2 | 3.5 | 26.72 | 25.72 | 27.4 | 85 | 23.75 | 23.2
2011-04-17 13:00 | 98 | 0 | 1.7 | 3 | 26.21 | 25.16 | 27.87 | 84 | 23.15 | 22.6
2011-04-17 14:00 | 122 | 0 | 1.85 | 2.9 | 25.55 | 24.75 | 26.35 | 88 | 23.25 | 22.9
2011-04-17 15:00 | 100 | 0 | 2 | 2.9 | 26.46 | 25.94 | 27.16 | 86 | 23.75 | 23.3
2011-04-17 16:00 | 58 | 0 | 2.4 | 2.9 | 26.35 | 26.05 | 26.66 | 84 | 23.25 | 23.2
2011-04-17 17:00 | 8 | 0 | 1.9 | 2.7 | 25.48 | 24.55 | 26.09 | 88 | 23.15 | 22.7
2011-04-17 18:00 | 0 | 0 | 0.65 | 1.1 | 24.11 | 23.7 | 24.51 | 93 | 22.8 | 22.7
2011-04-17 19:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 23.55 | 23.48 | 23.64 | 95 | 22.65 | 22.5
2011-04-17 20:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 23.46 | 23.22 | 23.7 | 96 | 22.65 | 22.5
2011-04-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23.27 | 23.19 | 23.35 | 98 | 22.7 | 22.6
2011-04-17 22:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 23.27 | 23.21 | 23.32 | 98 | 22.9 | 22.9
2011-04-17 23:00 | 0 | 0 | 0.55 | 1.9 | 22.79 | 22.53 | 23.07 | 97 | 22.05 | 21.8
2011-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.5 | 22.41 | 22.62 | 97 | 21.85 | 21.7
2011-04-18 01:00 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 22.46 | 22.19 | 22.66 | 99 | 22.15 | 22
2011-04-18 02:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 22.07 | 21.99 | 22.19 | 100 | 21.95 | 21.9
2011-04-18 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 21.93 | 22.16 | 100 | 21.95 | 21.9
2011-04-18 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.89 | 21.81 | 21.99 | 100 | 21.8 | 21.8
2011-04-18 05:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 22.02 | 21.83 | 22.13 | 100 | 21.95 | 21.8
2011-04-18 06:00 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 22.21 | 22.09 | 22.4 | 100 | 22.1 | 22
2011-04-18 07:00 | 50 | 0 | 0.05 | 0.3 | 23 | 22.63 | 23.56 | 100 | 22.9 | 22.6
2011-04-18 08:00 | 79 | 0 | 1.05 | 1.7 | 24.52 | 23.67 | 25.18 | 99 | 24.2 | 23.6
2011-04-18 09:00 | 102 | 0 | 1.35 | 2 | 26.12 | 25 | 27.28 | 87 | 23.65 | 23.3
2011-04-18 10:00 | 160 | 0 | 1.35 | 2.3 | 27.85 | 27.38 | 28.57 | 77 | 23.25 | 22.8
2011-04-18 11:00 | 143 | 0 | 1.5 | 2.4 | 28.06 | 27.3 | 28.91 | 76 | 23.15 | 22.6
2011-04-18 12:00 | 172 | 0 | 1.95 | 2.8 | 28.93 | 27.82 | 29.81 | 73 | 23.3 | 22.8
2011-04-18 13:00 | 112 | 0 | 2.1 | 3.4 | 27.64 | 26.16 | 28.59 | 77 | 23.05 | 22.7
2011-04-18 14:00 | 138 | 0 | 1.6 | 2.6 | 27.71 | 27.5 | 28.07 | 76 | 22.95 | 22.7
2011-04-18 15:00 | 116 | 0 | 2.15 | 2.7 | 27.76 | 27.31 | 28.3 | 78 | 23.3 | 23.1
2011-04-18 16:00 | 48 | 0 | 2.05 | 2.7 | 27 | 25.89 | 27.52 | 79 | 22.95 | 22.6
2011-04-18 17:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 25.13 | 24.62 | 25.6 | 88 | 22.95 | 22.8
2011-04-18 18:00 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 24.34 | 24.1 | 24.68 | 92 | 22.8 | 22.6
2011-04-18 19:00 | 0 | 0 | 0.95 | 1.6 | 23.96 | 23.55 | 24.22 | 96 | 23.1 | 22.8
2011-04-18 20:00 | 0 | 0 | 0.35 | 0.8 | 23.24 | 23.07 | 23.57 | 98 | 22.75 | 22.6
2011-04-18 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 23.07 | 23.03 | 23.12 | 98 | 22.5 | 22.5
2011-04-18 22:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 23.25 | 23.11 | 23.42 | 97 | 22.6 | 22.6
2011-04-18 23:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 23.04 | 22.93 | 23.18 | 98 | 22.55 | 22.5
2011-04-19 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 22.84 | 22.73 | 22.91 | 99 | 22.5 | 22.5
2011-04-19 01:00 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 22.71 | 22.66 | 22.77 | 100 | 22.55 | 22.4
2011-04-19 02:00 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 22.36 | 22.09 | 22.59 | 100 | 22.3 | 22
2011-04-19 03:00 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 21.95 | 21.89 | 22.05 | 100 | 21.9 | 21.8
2011-04-19 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21.92 | 21.83 | 22.02 | 100 | 21.85 | 21.8
2011-04-19 05:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 21.94 | 21.71 | 22.06 | 100 | 21.9 | 21.7
2011-04-19 06:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 21.79 | 21.76 | 21.86 | 100 | 21.7 | 21.7
2011-04-19 07:00 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 21.48 | 21.36 | 21.75 | 100 | 21.4 | 21.3
2011-04-19 08:00 | 58 | 0 | 0.3 | 1.2 | 21.43 | 21.17 | 21.96 | 100 | 21.35 | 21.1
2011-04-19 09:00 | 212 | 0 | 0.55 | 1.4 | 22.28 | 21.93 | 23.11 | 100 | 22.15 | 21.9
2011-04-19 10:00 | 168 | 0 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 23.17 | 25.77 | 94 | 23.25 | 22.4
2011-04-19 11:00 | 160 | 0 | 1.35 | 2 | 26.23 | 25.44 | 27.1 | 83 | 23 | 22.6
2011-04-19 12:00 | 198 | 0 | 1.5 | 2.9 | 25.43 | 23.98 | 26.5 | 87 | 22.95 | 21.9
2011-04-19 13:00 | 144 | 0 | 0.6 | 2.3 | 24.5 | 23.26 | 25.97 | 90 | 22.65 | 21.9
2011-04-19 14:00 | 123 | 0 | 0.65 | 1.8 | 25.1 | 23.8 | 25.82 | 88 | 22.7 | 21.4
2011-04-19 15:00 | 54 | 0 | 1.7 | 2.3 | 25.34 | 25.06 | 25.87 | 86 | 22.7 | 21.7
2011-04-19 16:00 | 22 | 0 | 2.6 | 3.4 | 24.29 | 23.94 | 25.25 | 88 | 21.9 | 21.4
2011-04-19 17:00 | 0 | 0 | 1.95 | 2.8 | 23.68 | 23.45 | 23.88 | 91 | 22 | 21.8
2011-04-19 18:00 | 0 | 0 | 0.95 | 1.9 | 23.31 | 23.19 | 23.48 | 94 | 22.05 | 21.8
2011-04-19 19:00 | 0 | 0 | 1.15 | 1.8 | 23.08 | 23.03 | 23.12 | 97 | 22.5 | 22.3
2011-04-19 20:00 | 0 | 0 | 2.05 | 3.1 | 22.74 | 22.35 | 23.14 | 95 | 21.7 | 21.3
2011-04-19 21:00 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 22.16 | 21.96 | 22.31 | 96 | 21.3 | 21.2
2011-04-19 22:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.7 | 22.05 | 21.99 | 22.12 | 98 | 21.6 | 21.4
2011-04-19 23:00 | 0 | 0 | 0.45 | 1.1 | 22.16 | 21.99 | 22.37 | 97 | 21.5 | 21.4
2011-04-20 | 0 | 0 | 0.25 | 0.6 | 21.93 | 21.86 | 22 | 98 | 21.5 | 21.3
2011-04-20 01:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 21.62 | 21.46 | 21.86 | 99 | 21.25 | 21.2
2011-04-20 02:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 21.48 | 21.39 | 21.6 | 100 | 21.35 | 21.1
2011-04-20 03:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 21.52 | 21.48 | 21.6 | 100 | 21.45 | 21.4
2011-04-20 04:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 21.3 | 21.16 | 21.57 | 100 | 21.2 | 21.1
2011-04-20 05:00 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 21.12 | 21.05 | 21.19 | 100 | 21.05 | 21
2011-04-20 06:00 | 27 | 0 | 0.55 | 1.3 | 21.32 | 21.14 | 21.74 | 100 | 21.25 | 21.1
2011-04-20 07:00 | 68 | 0 | 1 | 1.7 | 22.07 | 21.71 | 22.57 | 100 | 22 | 21.7
2011-04-20 08:00 | 66 | 0 | 1.4 | 1.7 | 23.25 | 22.86 | 23.82 | 96 | 22.45 | 22.2
2011-04-20 09:00 | 90 | 0 | 0.95 | 2.4 | 24.98 | 23.82 | 26.07 | 87 | 22.55 | 22.2
2011-04-20 10:00 | 114 | 0 | 1.35 | 3.5 | 24.61 | 22.91 | 26.16 | 90 | 22.65 | 22.2
2011-04-20 11:00 | 216 | 0 | 1.2 | 2.6 | 25.16 | 23.98 | 25.77 | 89 | 23.05 | 22.7
2011-04-20 12:00 | 166 | 0 | 0.95 | 1.9 | 26.8 | 26.08 | 27.52 | 79 | 22.6 | 22.3
2011-04-20 13:00 | 127 | 0 | 1.15 | 3.2 | 25.28 | 24.17 | 26.84 | 87 | 22.8 | 22.4
2011-04-20 14:00 | 142 | 0 | 1.2 | 1.9 | 26 | 24.8 | 27.79 | 84 | 22.95 | 22.5
2011-04-20 15:00 | 92 | 0 | 1.65 | 2.3 | 27.27 | 26.66 | 27.96 | 76 | 22.4 | 21.9
2011-04-20 16:00 | 22 | 0 | 1.4 | 2 | 26.23 | 25.34 | 27.21 | 80 | 22.3 | 22
2011-04-20 17:00 | 11 | 0 | 1.05 | 1.6 | 25.39 | 24.47 | 25.96 | 85 | 22.4 | 22.2
2011-04-20 18:00 | 0 | 0 | 1.15 | 1.5 | 23.88 | 23.48 | 24.33 | 92 | 22.35 | 22.2
2011-04-20 19:00 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 23.11 | 22.9 | 23.43 | 96 | 22.4 | 22.3
2011-04-20 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.84 | 22.82 | 22.94 | 99 | 22.5 | 22.5
2011-04-20 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 22.86 | 22.75 | 22.94 | 99 | 22.6 | 22.5
2011-04-20 22:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | 22.64 | 22.41 | 22.77 | 99 | 22.35 | 22.2
2011-04-20 23:00 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 22.39 | 22.28 | 22.45 | 100 | 22.3 | 22.2
2011-04-21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 22.24 | 22.17 | 22.35 | 100 | 22.15 | 22.1
2011-04-21 01:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 22.1 | 22.06 | 22.14 | 100 | 22 | 22
2011-04-21 02:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 22.06 | 22.02 | 22.12 | 100 | 22 | 22
2011-04-21 03:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 22.17 | 22.09 | 22.24 | 100 | 22.05 | 22
2011-04-21 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.09 | 22.03 | 22.2 | 100 | 22 | 22
2011-04-21 05:00 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 21.94 | 21.85 | 22.05 | 100 | 21.85 | 21.8
2011-04-21 06:00 | 8 | 0 | 0.05 | 0.2 | 21.89 | 21.83 | 21.99 | 100 | 21.8 | 21.8
2011-04-21 07:00 | 36 | 0 | 0 | 0.1 | 22.07 | 21.95 | 22.27 | 100 | 22 | 21.9
2011-04-21 08:00 | 74 | 0 | 0.75 | 1.8 | 22.57 | 22.37 | 22.76 | 100 | 22.5 | 22.3
2011-04-21 09:00 | 44 | 0 | 0.6 | 2.3 | 22.21 | 22.06 | 22.42 | 100 | 22.15 | 22
2011-04-21 10:00 | 49 | 0 | 1 | 3.1 | 22.07 | 21.51 | 22.45 | 100 | 22 | 21.5
2011-04-21 11:00 | 104 | 0 | 1.3 | 2.6 | 21.86 | 21.58 | 22.09 | 100 | 21.8 | 21.5
2011-04-21 12:00 | 102 | 0 | 0.35 | 1.1 | 22.32 | 22.2 | 22.46 | 100 | 22.3 | 22.2
2011-04-21 13:00 | 106 | 0 | 0.8 | 1.7 | 22.7 | 22.24 | 23.1 | 100 | 22.6 | 22.2
2011-04-21 14:00 | 77 | 0 | 2 | 2.7 | 22.69 | 22.44 | 22.84 | 100 | 22.6 | 22.4
2011-04-21 15:00 | 59 | 0 | 1.3 | 1.8 | 23.08 | 22.82 | 23.25 | 98 | 22.55 | 22.3
2011-04-21 16:00 | 16 | 0 | 0.45 | 1.5 | 23.07 | 22.96 | 23.21 | 96 | 22.25 | 22
2011-04-21 17:00 | 4 | 0 | 0.05 | 0.5 | 22.69 | 22.46 | 22.84 | 99 | 22.3 | 22.2
2011-04-21 18:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 22.34 | 22.27 | 22.46 | 99 | 22.05 | 22
2011-04-21 19:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 22.29 | 22.2 | 22.42 | 98 | 21.9 | 21.7
2011-04-21 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 22.12 | 22.27 | 100 | 22 | 21.9
2011-04-21 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 22.1 | 22.27 | 100 | 22.1 | 22.1
2011-04-21 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 22.2 | 22.24 | 100 | 22.2 | 22.2
2011-04-21 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.13 | 22.09 | 22.2 | 100 | 22.05 | 22
2011-04-22 | 0 | 0 | 0.45 | 2.2 | 21.87 | 21.81 | 22.17 | 100 | 21.8 | 21.8
2011-04-22 01:00 | 0 | 0 | 0.45 | 1.2 | 21.87 | 21.81 | 21.95 | 100 | 21.8 | 21.8
2011-04-22 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 21.74 | 21.89 | 100 | 21.7 | 21.7
2011-04-22 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 21.64 | 21.82 | 100 | 21.65 | 21.6
2011-04-22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.75 | 21.74 | 21.76 | 100 | 21.7 | 21.7
2011-04-22 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21.7 | 21.57 | 21.76 | 100 | 21.6 | 21.5
2011-04-22 06:00 | 4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 21.63 | 21.51 | 21.79 | 100 | 21.55 | 21.5
2011-04-22 07:00 | 56 | 0 | 0.35 | 1.5 | 22.45 | 21.83 | 23.05 | 100 | 22.3 | 21.8
2011-04-22 08:00 | 52 | 0 | 0.8 | 1.4 | 23.62 | 23.25 | 23.92 | 95 | 22.65 | 22.4
2011-04-22 09:00 | 130 | 0 | 1.15 | 1.9 | 23.98 | 23.6 | 24.61 | 95 | 22.85 | 22.4
2011-04-22 10:00 | 127 | 0 | 2 | 4.2 | 25.25 | 24.19 | 26.05 | 89 | 23.15 | 22.8
2011-04-22 11:00 | 212 | 0 | 1.95 | 2.9 | 25.21 | 23.92 | 26.4 | 90 | 23.2 | 23
2011-04-22 12:00 | 86 | 0 | 2.3 | 3.7 | 25.67 | 24.46 | 26.88 | 87 | 23.15 | 22.7
2011-04-22 13:00 | 90 | 0 | 2.15 | 3.4 | 25.24 | 24.48 | 25.96 | 90 | 23.3 | 22.7
2011-04-22 14:00 | 168 | 0 | 2.1 | 3.8 | 25.12 | 24.1 | 26.74 | 93 | 23.6 | 23.2
2011-04-22 15:00 | 197 | 0 | 2.9 | 4 | 24.73 | 24.08 | 25.2 | 94 | 23.45 | 23.3
2011-04-22 16:00 | 28 | 0 | 2.75 | 3.7 | 24.05 | 23.55 | 25.38 | 95 | 22.95 | 22.8
2011-04-22 17:00 | 0 | 0 | 2.6 | 3.6 | 22.93 | 22.62 | 23.48 | 99 | 22.6 | 22.4
2011-04-22 18:00 | 0 | 0 | 2.4 | 3.3 | 22.39 | 22.19 | 22.65 | 100 | 22.15 | 21.9
2011-04-22 19:00 | 0 | 0 | 1.55 | 2.5 | 22.2 | 22.13 | 22.27 | 100 | 22 | 21.9
2011-04-22 20:00 | 0 | 0 | 0.85 | 1.6 | 22.12 | 21.96 | 22.27 | 100 | 22.05 | 21.9
2011-04-22 21:00 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 21.86 | 21.76 | 21.96 | 100 | 21.65 | 21.5
2011-04-22 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 21.76 | 21.91 | 100 | 21.75 | 21.7
2011-04-22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 21.82 | 22.02 | 100 | 21.85 | 21.8
2011-04-23 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 21.86 | 21.79 | 21.95 | 100 | 21.8 | 21.7
2011-04-23 01:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.6 | 21.66 | 21.6 | 21.76 | 100 | 21.6 | 21.6
2011-04-23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | 21.54 | 21.62 | 100 | 21.55 | 21.5
2011-04-23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 21.36 | 21.6 | 100 | 21.45 | 21.3
2011-04-23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 21.35 | 21.66 | 100 | 21.4 | 21.3
2011-04-23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 21.39 | 21.54 | 100 | 21.35 | 21.3
2011-04-23 06:00 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 21.6 | 21.54 | 21.76 | 100 | 21.55 | 21.5
2011-04-23 07:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 21.76 | 22.5 | 100 | 22 | 21.7
2011-04-23 08:00 | 54 | 0 | 0.15 | 0.7 | 23.95 | 22.7 | 25.18 | 94 | 22.7 | 22.4
2011-04-23 09:00 | 74 | 0 | 1.2 | 2.2 | 25.75 | 25.32 | 26.39 | 86 | 23 | 22.6
2011-04-23 10:00 | 165 | 0 | 1.95 | 2.5 | 26.98 | 26.42 | 27.71 | 78 | 22.7 | 21.6
2011-04-23 11:00 | 242 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 26.36 | 24.29 | 28.16 | 81 | 22.65 | 21.6
2011-04-23 12:00 | 220 | 0 | 2.05 | 3.1 | 26.86 | 25.83 | 28.13 | 79 | 22.65 | 21.5
2011-04-23 13:00 | 136 | 0 | 1.8 | 4.2 | 26.73 | 25.2 | 28.36 | 78 | 22.45 | 21.9
2011-04-23 14:00 | 176 | 0 | 2.2 | 2.9 | 28.14 | 27.62 | 28.74 | 71 | 22.05 | 21.4
2011-04-23 15:00 | 98 | 0 | 2.15 | 3.2 | 27.57 | 26.56 | 28.35 | 74 | 22.25 | 21.9
2011-04-23 16:00 | 48 | 0 | 2.55 | 4.1 | 26.21 | 24.94 | 27.07 | 77 | 21.6 | 21
2011-04-23 17:00 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 24.5 | 24.03 | 24.76 | 86 | 21.8 | 21.7
2011-04-23 18:00 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 23.61 | 23.15 | 23.84 | 89 | 21.5 | 21.3
2011-04-23 19:00 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 22.54 | 22.33 | 22.96 | 92 | 21.05 | 20.9
2011-04-23 20:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 22.13 | 22 | 22.35 | 93 | 20.75 | 20.7
2011-04-23 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 21.84 | 21.79 | 21.95 | 95 | 20.75 | 20.7
2011-04-23 22:00 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2 | 21.68 | 21.58 | 21.89 | 96 | 20.75 | 20.7
2011-04-23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 21.39 | 21.55 | 97 | 20.85 | 20.8
2011-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 21.14 | 21.5 | 99 | 20.9 | 20.9
2011-04-24 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21.01 | 20.87 | 21.17 | 100 | 20.85 | 20.8
2011-04-24 02:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 20.85 | 20.83 | 20.87 | 100 | 20.8 | 20.8
2011-04-24 03:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.6 | 20.76 | 20.69 | 20.87 | 100 | 20.65 | 20.6
2011-04-24 04:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.7 | 20.77 | 20.71 | 20.83 | 100 | 20.7 | 20.7
2011-04-24 05:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 20.68 | 20.62 | 20.71 | 100 | 20.6 | 20.6
2011-04-24 06:00 | 10 | 0 | 0.05 | 0.3 | 20.86 | 20.56 | 21.35 | 100 | 20.75 | 20.5
2011-04-24 07:00 | 36 | 0 | 0.45 | 1.4 | 22.41 | 21.44 | 23.33 | 98 | 21.95 | 21.4
2011-04-24 08:00 | 36 | 0 | 1.35 | 1.8 | 23.98 | 23.35 | 24.72 | 92 | 22.5 | 22.3
2011-04-24 09:00 | 86 | 0 | 2.1 | 2.9 | 25.18 | 24.54 | 25.78 | 85 | 22.25 | 21.6
2011-04-24 10:00 | 142 | 0 | 2.1 | 2.9 | 26.45 | 26.03 | 27.2 | 77 | 21.9 | 21.6
2011-04-24 11:00 | 148 | 0 | 2.15 | 3.2 | 27.27 | 26.39 | 28.06 | 73 | 21.75 | 21.3
2011-04-24 12:00 | 180 | 0 | 2.25 | 3.2 | 27.89 | 27.1 | 28.81 | 69 | 21.5 | 20.5
2011-04-24 13:00 | 140 | 0 | 2.35 | 3.5 | 27.78 | 26.95 | 28.36 | 67 | 20.9 | 20.1
2011-04-24 14:00 | 160 | 0 | 2.1 | 3.1 | 28.36 | 27.45 | 28.71 | 65 | 20.85 | 19.9
2011-04-24 15:00 | 100 | 0 | 1.95 | 2.3 | 27.84 | 27.21 | 28.66 | 68 | 21.3 | 20.7
2011-04-24 16:00 | 59 | 0 | 1.7 | 2.8 | 27.15 | 26.57 | 27.65 | 70 | 20.95 | 20.5
2011-04-24 17:00 | 10 | 0 | 0.9 | 1.4 | 25.57 | 24.54 | 26.46 | 79 | 21.35 | 21.2
2011-04-24 18:00 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 | 23.89 | 23.39 | 24.41 | 87 | 21.35 | 21.2
2011-04-24 19:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 22.91 | 22.72 | 23.35 | 91 | 21.2 | 21.1
2011-04-24 20:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 22.56 | 22.37 | 22.89 | 93 | 21.25 | 21.1
2011-04-24 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 22 | 22.35 | 96 | 21.4 | 21.3
2011-04-24 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.1 | 22.34 | 98 | 21.65 | 21.6
2011-04-24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 22.09 | 22.2 | 99 | 21.8 | 21.7
2011-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 22.06 | 22.23 | 98 | 21.6 | 21.4
2011-04-25 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 21.47 | 22.05 | 98 | 21.3 | 21.2
2011-04-25 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 21.3 | 21.69 | 100 | 21.3 | 21.1
2011-04-25 03:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 21.68 | 21.53 | 21.88 | 100 | 21.6 | 21.5
2011-04-25 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.47 | 21.21 | 21.75 | 100 | 21.4 | 21.2
2011-04-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 21.04 | 21.43 | 100 | 21.2 | 21
2011-04-25 06:00 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 21.3 | 21.09 | 21.62 | 100 | 21.2 | 21
2011-04-25 07:00 | 46 | 0 | 0.3 | 1.2 | 22.63 | 21.75 | 23.67 | 98 | 22.15 | 21.7
2011-04-25 08:00 | 49 | 0 | 0.95 | 2 | 24.29 | 23.8 | 25.24 | 90 | 22.4 | 22.2
2011-04-25 09:00 | 76 | 0 | 1.3 | 2.3 | 25.34 | 24.69 | 26.36 | 85 | 22.35 | 21.9
2011-04-25 10:00 | 152 | 0 | 2.2 | 2.9 | 26.88 | 26.11 | 27.4 | 75 | 21.75 | 21.1
2011-04-25 11:00 | 190 | 0 | 2.1 | 2.7 | 27.88 | 27.19 | 28.36 | 69 | 21.45 | 20.5
2011-04-25 12:00 | 212 | 0 | 2.2 | 2.9 | 28.52 | 28.26 | 28.95 | 65 | 21.2 | 20.6
2011-04-25 13:00 | 120 | 0 | 2.05 | 3.3 | 27.93 | 27.17 | 28.8 | 68 | 21.2 | 20.6
2011-04-25 14:00 | 154 | 0 | 2.45 | 3 | 27.96 | 27.4 | 28.31 | 67 | 21 | 20
2011-04-25 15:00 | 96 | 0 | 2.55 | 3.2 | 27.41 | 26.67 | 27.8 | 66 | 20.3 | 19.2
2011-04-25 16:00 | 35 | 0 | 1.8 | 2.9 | 26.18 | 25.35 | 27.14 | 71 | 20.25 | 19.4
2011-04-25 17:00 | 4 | 0 | 1.7 | 2.7 | 25.3 | 24.57 | 26.08 | 76 | 20.65 | 20.1
2011-04-25 18:00 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 | 23.77 | 23.21 | 24.41 | 87 | 21.3 | 21.1
2011-04-25 19:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 22.8 | 22.5 | 23.1 | 91 | 21.2 | 21.1
2011-04-25 20:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 22.34 | 22.17 | 22.67 | 93 | 20.95 | 20.9
2011-04-25 21:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 22.05 | 21.99 | 22.16 | 94 | 20.9 | 20.9
2011-04-25 22:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 21.7 | 21.57 | 21.96 | 96 | 20.85 | 20.8
2011-04-25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 21.32 | 21.62 | 97 | 20.9 | 20.8
2011-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.36 | 21.28 | 21.46 | 98 | 20.85 | 20.7
2011-04-26 01:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 21.34 | 21.17 | 21.46 | 98 | 20.85 | 20.7
2011-04-26 02:00 | 0 | 0 | 0.35 | 0.7 | 21.01 | 20.9 | 21.15 | 99 | 20.75 | 20.7
2011-04-26 03:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 20.84 | 20.73 | 20.92 | 100 | 20.75 | 20.7
2011-04-26 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 20.8 | 20.73 | 20.9 | 100 | 20.75 | 20.7
2011-04-26 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 20.92 | 20.74 | 21.08 | 100 | 20.8 | 20.7
2011-04-26 06:00 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 20.92 | 21.15 | 100 | 20.95 | 20.9
2011-04-26 07:00 | 30 | 0 | 0.35 | 1.3 | 21.39 | 21.21 | 21.68 | 100 | 21.3 | 21.2
2011-04-26 08:00 | 66 | 0 | 1.15 | 2 | 22.77 | 21.85 | 24.12 | 97 | 22.1 | 21.7
2011-04-26 09:00 | 118 | 0 | 1.65 | 2.3 | 25.6 | 24.93 | 26.32 | 83 | 22.35 | 21.9
2011-04-26 10:00 | 200 | 0 | 1.9 | 3.1 | 26.82 | 26.46 | 27.5 | 73 | 21.45 | 21.1
2011-04-26 11:00 | 184 | 0 | 1.75 | 2.7 | 27.05 | 26.54 | 27.83 | 73 | 21.65 | 21.2
2011-04-26 12:00 | 160 | 0 | 2.3 | 3.4 | 27.59 | 26.94 | 28.24 | 69 | 21.2 | 20.7
2011-04-26 13:00 | 134 | 0 | 2.75 | 4 | 28.07 | 27.14 | 28.7 | 65 | 20.7 | 20.3
2011-04-26 14:00 | 166 | 0 | 2.6 | 3.2 | 28.43 | 27.75 | 28.78 | 61 | 20 | 19.2
2011-04-26 15:00 | 112 | 0 | 2.4 | 3.1 | 28.09 | 27.71 | 28.55 | 60 | 19.3 | 18.7
2011-04-26 16:00 | 58 | 0 | 1.9 | 2.3 | 27.14 | 26.46 | 27.68 | 66 | 19.85 | 18.9
2011-04-26 17:00 | 10 | 0 | 1.2 | 2 | 25.3 | 24.25 | 26.35 | 75 | 20.45 | 20.3
2011-04-26 18:00 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 | 23.36 | 22.98 | 24.01 | 87 | 20.8 | 20.4
2011-04-26 19:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 22.7 | 22.55 | 23.01 | 93 | 21.45 | 21.3
2011-04-26 20:00 | 0 | 0 | 0.25 | 1.1 | 22.56 | 22.41 | 22.76 | 96 | 21.65 | 21.6
2011-04-26 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 22.42 | 22.33 | 22.53 | 94 | 21.35 | 21.2
2011-04-26 22:00 | 0 | 0 | 0.45 | 1.1 | 22.17 | 22.09 | 22.27 | 95 | 21.1 | 21
2011-04-26 23:00 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 22.23 | 22.16 | 22.35 | 96 | 21.3 | 21.1
2011-04-27 | 0 | 0 | 0.55 | 1.3 | 21.84 | 21.5 | 22.2 | 97 | 21.3 | 21.1
2011-04-27 01:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 21.35 | 21.25 | 21.53 | 98 | 20.9 | 20.8
2011-04-27 02:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 21.11 | 21.05 | 21.19 | 99 | 20.7 | 20.7
2011-04-27 03:00 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 21.11 | 20.94 | 21.25 | 99 | 20.85 | 20.7
2011-04-27 04:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 21.26 | 21.17 | 21.36 | 100 | 21.1 | 20.9
2011-04-27 05:00 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 21.08 | 20.95 | 21.3 | 100 | 20.9 | 20.7
2011-04-27 06:00 | 8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 21.35 | 21.14 | 21.58 | 99 | 21.1 | 20.9
2011-04-27 07:00 | 55 | 0 | 0.55 | 1.1 | 21.94 | 21.66 | 22.34 | 99 | 21.6 | 21.4
2011-04-27 08:00 | 84 | 0 | 1.35 | 2 | 23.42 | 22.27 | 24.6 | 94 | 22.25 | 21.9
2011-04-27 09:00 | 93 | 0 | 1.7 | 2.6 | 24.86 | 24.12 | 25.83 | 88 | 22.45 | 22.2
2011-04-27 10:00 | 128 | 0 | 1.7 | 2.7 | 26.43 | 25.73 | 27.02 | 76 | 21.75 | 21
2011-04-27 11:00 | 185 | 0 | 1.65 | 4.1 | 26.86 | 25 | 28.08 | 77 | 22.2 | 21.7
2011-04-27 12:00 | 150 | 0 | 2.2 | 3.4 | 25.89 | 24.89 | 27.38 | 84 | 22.85 | 22.3
2011-04-27 13:00 | 191 | 0 | 2.45 | 3.3 | 27.41 | 26.77 | 27.8 | 75 | 22.45 | 21.9
2011-04-27 14:00 | 85 | 0 | 2.1 | 3.2 | 25.71 | 23.49 | 26.95 | 85 | 22.7 | 21.9
2011-04-27 15:00 | 151 | 0 | 0.85 | 2 | 24.52 | 23.21 | 25.34 | 93 | 23 | 22.5
2011-04-27 16:00 | 50 | 0 | 1.25 | 1.9 | 25.61 | 25.38 | 25.89 | 83 | 22.35 | 21.8
2011-04-27 17:00 | 12 | 0 | 1.25 | 2 | 24.82 | 24.05 | 25.46 | 85 | 21.95 | 21.7
2011-04-27 18:00 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 23.52 | 23.21 | 23.87 | 93 | 22.1 | 21.7
2011-04-27 19:00 | 0 | 0 | 1.25 | 1.7 | 23.09 | 22.93 | 23.26 | 97 | 22.45 | 22.4
2011-04-27 20:00 | 0 | 0 | 0.85 | 2.6 | 22.5 | 22 | 22.93 | 92 | 21 | 20.2
2011-04-27 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 22.02 | 21.82 | 22.16 | 98 | 21.55 | 21.1
2011-04-27 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.88 | 21.68 | 22 | 98 | 21.35 | 21.1
2011-04-27 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.55 | 21.4 | 21.68 | 98 | 21.15 | 21.1
2011-04-28 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 21.18 | 21.02 | 21.3 | 100 | 20.95 | 20.9
2011-04-28 01:00 | 0 | 0 | 0.25 | 1.1 | 21.01 | 20.97 | 21.11 | 100 | 20.95 | 20.9
2011-04-28 02:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 21.18 | 21.02 | 21.33 | 100 | 21.1 | 21
2011-04-28 03:00 | 0 | 0 | 1.45 | 1.9 | 21.25 | 21.17 | 21.3 | 100 | 21.15 | 21.1
2011-04-28 04:00 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 21.07 | 21 | 21.17 | 100 | 21 | 21
2011-04-28 05:00 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 20.91 | 20.85 | 20.98 | 100 | 20.85 | 20.8
2011-04-28 06:00 | 8 | 0 | 1.35 | 1.7 | 20.94 | 20.85 | 21.19 | 100 | 20.85 | 20.8
2011-04-28 07:00 | 69 | 0 | 1.75 | 2.4 | 21.74 | 21.19 | 22.48 | 100 | 21.65 | 21.1
2011-04-28 08:00 | 52 | 0 | 2 | 2.7 | 22.94 | 22.48 | 23.39 | 95 | 21.95 | 21.6
2011-04-28 09:00 | 73 | 0 | 2.65 | 3.3 | 23.96 | 23.43 | 24.33 | 90 | 21.95 | 21.8
2011-04-28 10:00 | 70 | 0 | 2.6 | 4.3 | 24.14 | 23.17 | 24.53 | 88 | 21.75 | 21
2011-04-28 11:00 | 200 | 0 | 1.65 | 3.8 | 23.21 | 22.59 | 23.74 | 95 | 22.15 | 21.7
2011-04-28 12:00 | 193 | 0 | 2.65 | 3.5 | 24.48 | 23.18 | 25.83 | 88 | 22.15 | 21.8
2011-04-28 13:00 | 144 | 0 | 2.05 | 2.7 | 26.05 | 25.73 | 26.64 | 80 | 22.1 | 21.4
2011-04-28 14:00 | 32 | 0 | 1.35 | 2.6 | 24.04 | 22.94 | 25.7 | 89 | 21.9 | 21.4
2011-04-28 15:00 | 122 | 0 | 2.15 | 3.3 | 22.73 | 22.45 | 23.03 | 97 | 22.15 | 21.8
2011-04-28 16:00 | 63 | 0 | 2.9 | 3.5 | 22.12 | 21.55 | 22.8 | 98 | 21.7 | 21.3
2011-04-28 17:00 | 21 | 0 | 2.95 | 3.5 | 21.52 | 21.43 | 21.61 | 99 | 21.25 | 21.2
2011-04-28 18:00 | 0 | 0 | 2.85 | 3.7 | 21.11 | 20.66 | 21.44 | 99 | 20.85 | 20.3
2011-04-28 19:00 | 0 | 0 | 1.8 | 3.2 | 20.63 | 20.6 | 20.66 | 99 | 20.3 | 20.3
2011-04-28 20:00 | 0 | 0 | 1.35 | 1.9 | 20.65 | 20.6 | 20.7 | 100 | 20.45 | 20.4
2011-04-28 21:00 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | 20.5 | 20.45 | 20.6 | 99 | 20.25 | 20.1
2011-04-28 22:00 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 20.66 | 20.55 | 20.71 | 99 | 20.4 | 20.2
2011-04-28 23:00 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 20.83 | 20.74 | 20.97 | 100 | 20.75 | 20.7
2011-04-29 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 21.17 | 21.01 | 21.3 | 100 | 21.1 | 21
2011-04-29 01:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 21.28 | 21.25 | 21.36 | 100 | 21.2 | 21.2
2011-04-29 02:00 | 0 | 0 | 0.15 | 0.7 | 21.39 | 21.35 | 21.43 | 100 | 21.3 | 21.3
2011-04-29 03:00 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 21.32 | 21.28 | 21.43 | 100 | 21.25 | 21.2
2011-04-29 04:00 | 0 | 0 | 1.25 | 1.7 | 21.16 | 21.01 | 21.29 | 100 | 21.05 | 21
2011-04-29 05:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 21.05 | 20.98 | 21.11 | 100 | 20.95 | 20.9
2011-04-29 06:00 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 20.97 | 20.9 | 21.08 | 100 | 20.9 | 20.9
2011-04-29 07:00 | 52 | 0 | 1.65 | 2.6 | 21.43 | 21.11 | 21.86 | 100 | 21.35 | 21.1
2011-04-29 08:00 | 40 | 0 | 2.1 | 3.2 | 22.48 | 22.05 | 22.7 | 96 | 21.6 | 21.6
2011-04-29 09:00 | 122 | 0 | 2.85 | 3.7 | 22.34 | 22.2 | 22.58 | 99 | 21.95 | 21.8
2011-04-29 10:00 | 135 | 0 | 1.55 | 2.6 | 22.2 | 21.92 | 22.41 | 100 | 22.05 | 21.9
2011-04-29 11:00 | 160 | 0 | 1.3 | 2.1 | 22.23 | 21.85 | 22.53 | 100 | 22.05 | 21.3
2011-04-29 12:00 | 186 | 0 | 1.05 | 1.6 | 22.61 | 21.98 | 23.43 | 94 | 21.5 | 21.3
2011-04-29 13:00 | 113 | 0 | 0.85 | 1.2 | 24.43 | 23.64 | 25.18 | 88 | 22.1 | 21.8
2011-04-29 14:00 | 76 | 0 | 1.2 | 2.9 | 25.34 | 24.93 | 25.69 | 84 | 22.25 | 21.9
2011-04-29 15:00 | 52 | 0 | 2.1 | 4 | 25.04 | 23.66 | 25.85 | 85 | 22.2 | 21.9
2011-04-29 16:00 | 21 | 0 | 1.75 | 3.4 | 23.54 | 23.46 | 23.67 | 88 | 21.3 | 21
2011-04-29 17:00 | 8 | 0 | 0.75 | 2.3 | 23.55 | 23.24 | 23.77 | 91 | 21.75 | 21.4
2011-04-29 18:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 22.98 | 22.82 | 23.26 | 95 | 22 | 22
2011-04-29 19:00 | 0 | 0 | 1.25 | 2.4 | 22.09 | 21.58 | 22.79 | 98 | 21.6 | 21.2
2011-04-29 20:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 21.61 | 21.54 | 21.64 | 99 | 21.35 | 21.2
2011-04-29 21:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 21.68 | 21.62 | 21.72 | 100 | 21.4 | 21.4
2011-04-29 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 21.66 | 21.81 | 100 | 21.55 | 21.4
2011-04-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 21.69 | 21.81 | 100 | 21.7 | 21.6
2011-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 21.81 | 21.88 | 100 | 21.8 | 21.8
2011-04-30 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 21.68 | 21.88 | 100 | 21.7 | 21.6
2011-04-30 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 21.46 | 21.66 | 100 | 21.45 | 21.4
2011-04-30 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 21.44 | 21.6 | 100 | 21.4 | 21.4
2011-04-30 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 21.48 | 21.61 | 100 | 21.45 | 21.4
2011-04-30 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.09 | 21.48 | 100 | 21.2 | 21
2011-04-30 06:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 20.92 | 21.25 | 100 | 20.95 | 20.9
2011-04-30 07:00 | 65 | 0 | 0.2 | 1 | 21.84 | 21.36 | 22.21 | 100 | 21.75 | 21.3
2011-04-30 08:00 | 84 | 0 | 0.3 | 1 | 22.33 | 22.12 | 22.76 | 100 | 22.25 | 22.1
2011-04-30 09:00 | 176 | 0 | 0.65 | 1.3 | 23.9 | 22.86 | 25.17 | 95 | 22.95 | 22.5
2011-04-30 10:00 | 144 | 0 | 0.4 | 1 | 25.79 | 24.98 | 26.42 | 84 | 22.75 | 22.1
2011-04-30 11:00 | 78 | 0 | 1.05 | 2 | 25.71 | 25.13 | 26.14 | 84 | 22.65 | 22.1
2011-04-30 12:00 | 116 | 0 | 1.9 | 2.7 | 25.48 | 25.07 | 26.07 | 87 | 23 | 22.6
2011-04-30 13:00 | 158 | 0 | 2.5 | 3.5 | 26.39 | 25.85 | 26.87 | 82 | 23 | 22.6
2011-04-30 14:00 | 92 | 0 | 1.95 | 3.7 | 23.05 | 22.1 | 26.73 | 96 | 22.15 | 21.6
2011-04-30 15:00 | 68 | 0 | 0.2 | 0.6 | 23.31 | 22.89 | 23.6 | 95 | 22.45 | 22.2
2011-04-30 16:00 | 24 | 0 | 0.25 | 2.3 | 23.75 | 23.04 | 24.12 | 96 | 22.9 | 22.5
2011-04-30 17:00 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 22.84 | 22.72 | 22.93 | 99 | 22.55 | 22.4
2011-04-30 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.81 | 22.73 | 22.91 | 100 | 22.5 | 22.5
2011-04-30 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 22.48 | 22.82 | 100 | 22.35 | 22.2
2011-04-30 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 22.37 | 22.59 | 100 | 22.15 | 22.1
2011-04-30 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 22.48 | 22.57 | 100 | 22.4 | 22.3
2011-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.44 | 22.41 | 22.48 | 99 | 22.2 | 22.2
2011-04-30 23:00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 22.41 | 22.4 | 22.44 | 99 | 22.2 | 22.2
2011-03-30 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 23.58 | 23.92 | 96 | 22.9 | 22.9
2011-03-30 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 23.24 | 23.53 | 98 | 22.9 | 22.8
2011-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 23.15 | 23.31 | 99 | 22.9 | 22.9
2011-03-31 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 23.11 | 23.24 | 100 | 22.9 | 22.9
2011-03-31 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.89 | 23.08 | 100 | 22.85 | 22.8
2011-03-31 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 22.86 | 23.04 | 100 | 22.9 | 22.8
2011-03-31 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 22.67 | 22.96 | 100 | 22.75 | 22.6
2011-03-31 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.75 | 22.63 | 22.86 | 100 | 22.7 | 22.6
2011-03-31 06:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 22.69 | 23.18 | 100 | 22.75 | 22.6
2011-03-31 07:00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 23.41 | 25.27 | 100 | 24.3 | 23.4
2011-03-31 08:00 | 84 | 0 | 0.35 | 1.1 | 26.36 | 25.65 | 26.95 | 92 | 24.65 | 23.5
2011-03-31 09:00 | 104 | 0 | 0.75 | 1.3 | 28.02 | 27.33 | 29.32 | 76 | 23.15 | 22.5
2011-03-31 10:00 | 176 | 0 | 0.75 | 1.5 | 29.32 | 28.92 | 29.51 | 69 | 22.75 | 22.4
2011-03-31 11:00 | 170 | 0 | 0.85 | 1.2 | 29.99 | 29.25 | 30.44 | 64 | 22.4 | 21.8
2011-03-31 12:00 | 242 | 0 | 1.15 | 2.2 | 31.03 | 29.55 | 31.71 | 60 | 22.1 | 21
2011-03-31 13:00 | 183 | 0 | 1.1 | 2.5 | 31.46 | 30.53 | 32.36 | 54 | 20.85 | 20
2011-03-31 14:00 | 168 | 0 | 1.55 | 2.4 | 31.69 | 30.89 | 32.16 | 55 | 21.4 | 20.1
2011-03-31 15:00 | 120 | 0 | 2.15 | 2.9 | 31.23 | 30.35 | 32.1 | 59 | 22 | 20.6
2011-03-31 16:00 | 72 | 0 | 2.55 | 2.9 | 29.74 | 28.83 | 30.39 | 68 | 23 | 22.7
2011-03-31 17:00 | 20 | 0 | 2.2 | 2.8 | 28.07 | 27.3 | 28.66 | 75 | 22.95 | 22.4
2011-03-31 18:00 | 0 | 0 | 1.9 | 2.3 | 26.49 | 25.9 | 27.14 | 82 | 22.95 | 22.1
2011-03-31 19:00 | 0 | 0 | 0.35 | 0.8 | 25.45 | 25.28 | 25.8 | 86 | 22.8 | 22.4
2011-03-31 20:00 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 25.23 | 25.03 | 25.46 | 90 | 23.35 | 23.2
2011-03-31 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 24.77 | 24.5 | 25 | 92 | 23.25 | 23.1
2011-03-31 22:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 24.37 | 24.25 | 24.5 | 94 | 23.15 | 23.1
2011-03-31 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23.87 | 24.19 | 95 | 23 | 22.9